## Sheet1
新型コロナウイルス感染に留意した超音波検査室運営状況について ※各施設の事例紹介であり当学会推奨基準ではありません． 2020年8月3日更新版
施設規模 | 枕カバー | ベッドシーツ | プローブ（メーカー取説参照のこと） | 装置本体・プローブケーブル等 | 個人用防護具（PPE） | 患者導線 | 電子カルテ端末等，備品類 | 換気 | その他，工夫など
病院 200床未満 | ・患者ごとに交換 ・メディカルシーツK：イワツキ社 | ・ディスポストレッチャーシーツ：竹虎フェルラック®ストレッチャーカバーと体幹部防水シーツ（心電図等）およびシーツを使用せずエタノール清拭（超音波）を併用 ・ストレッチャーシーツは1日毎に交換 ※感染疑い濃厚例では都度交換 | ・エタノールクロス | ・エタノールクロス | ・サージカルマスク ※発熱外来通過後やトリアージ後も疑いが濃厚でPCR結果未で施行が必要な場合にはゴーグル，手袋，エプロンを装着 | ・時間での区分と使用装置の限定化のみ | ・エタノールクロス | ・出入口は開放 ・排煙窓を昼・夕に開放 | ・マスク持参なき患者には自作マスク提供 ・エプロン供給不安定のため70Lポリ袋を使用 ・ゴーグルはリユース型で個人用ゴーグルとして都度消毒
病院 200床未満 | ・患者ごとに交換 ・ペーパータオル ※感染症が疑われる患者の場合はタオルを使用し検査後に交換． | ・患者ごとではないが適宜交換 ・バスタオル ※感染が疑われる場合は交換 | ・感染が疑われる場合に実施 ・コットンセルロース：不織布にエタノールを含浸したアルコールタオル（76.9～81.4vol%エタノール配合） | ・感染が疑われる場合に実施 ・コットンセルロース：不織布にエタノールを含浸したアルコールタオル（76.9～81.4vol%エタノール配合） | ・サージカルマスク ※感染が疑われる場合は，サージカルマスク，手袋，ガウンを装着 ※新型コロナが疑われる場合はフェイスシールドを追加（過去に検査実績なし） | ・区分なし | ・通常はマイペット使用 ※感染が疑われる場合は・コットンセルロース：不織布にエタノールを含浸したアルコールタオル（76.9～81.4vol%エタノール配合） | ・通常は換気扇による換気 ※感染が疑われる場合は検査室を開放
病院 200床未満 | ・患者ごとに交換 ・タオル | ・患者ごとではないが適宜交換 | ・エタノールクロス | ・エタノールクロス | ・サージカルマスク ・ゴーグル（個人用ゴーグルで適宜エタノールクロスにて清拭） | ・区分なし | ・適宜清拭 ・エタノールクロス | ・検査時以外は仕切り用カーテン開放 臨時で使用することのある呼吸機能検査室は空気清浄機を購入予定 | ・検査者と患者の間に薄手のクッションを挟み直接の接触を避けている（以前から取り組み） ・患者は外来・入院に係わらず常にマスクを着用（持参なき場合には患者用サージカルマスクを提供）
病院 500床未満 | ・患者ごとに交換 ・検査ベッドに敷くバスタオルを被せて代用 | ・バスタオルを敷いて代用 | ・患者ごとに清拭 ・エタノールクロス | ・朝，昼，夕方三回施行 ・エタノールクロス | ・サージカルマスク ・手袋 | ・外来入口で小児科，発熱者を区分 ・検査科では明確な区分なし | ・エタノールクロス：サラヤ社 | ・出入り口は閉鎖 ・部屋の窓は可能な限り全開 | ・スタッフの密軽減のため勤務を調整し最小限のスタッフで対応 ・患者毎以外に朝，昼，夕の消毒徹底
病院 500床未満 | ・使用せず ・患者毎にエタノールにて消毒 | ・次亜塩素酸ナトリウム | ・次亜塩素酸ナトリウム | ・患者ごとに清拭 ・エタノール ・毎日終業時に次亜塩素酸ナトリウムで全プローブ消毒 | ・マスク（二重） ・ゴーグル ・キャップ ・ガウン ・手袋 | ・明確な区分あり | ・次亜塩素酸ナトリウム | ・可能な限り開放 | ・有症状の方は明確に区分し密にならない様に待機してもらう
病院 500床以上 | ・患者毎に交換 ・NSソフトシーツ：日昭産業 ・エタノールクロス：サラヤ社 | ・使用せず患者ごとに清拭 ・エタノールクロス：サラヤ社 | ・次亜塩素酸ナトリウム | ・次亜塩素酸ナトリウム | ・サージカルマスク ・手袋 | ・エコー室はバックヤードで区分ありその他は特になし ・待合のソファは向き合わないよう配列 | ・エタノールクロス：サラヤ社 | ・昼と夕に10～15分程度 | ・ドアの開閉はスタッフが行う ・受付はビニールシートを貼り手元のみ開けている
病院 500床以上 | ・患者ごとに交換 ・NSソフトシーツ：日昭産業 | シーツの上に、NSソフトシーツ、患者毎 | ・患者ごとに清拭 ・ハクゾウ社製 環境クロス Vロック （第四級アンモニウム塩溶液含有） | ・患者ごとに清拭 ・ハクゾウ社製 環境クロス Vロック （第四級アンモニウム塩溶液含有） | ・サージカルマスク | ・区分なし ・待合椅子は一つ間隔空ける | ・次亜塩素酸ナトリウム | ・開放なし | ・スタッフ室は窓開け ・食事の際は対面にならないよう配慮
病院 500床以上 | ・患者ごとに交換 ・LivedoMedical検診シート ※使用せず，患者毎にエタノールにて消毒 | 木綿のシーツ、1日枚 ほこり時にはコロコロ 清掃 センターにバスタオル汚染時交換 ※使用せず，患者毎にエタノールにて消毒 | ・アルコールタオル：白十字ショードックスーパー | ・アルコールクロス：ショードックスーパー（白十字） | ・サージカルマスク ・手袋 ※患者がマスクしていない時はゴーグル追加 | ・区分なし ・待合椅子は一つ間隔空ける | ・アルコールクロス：白十字ショードックスーパー | ・出入口は常時開放 ・窓は開放
病院 500床以上 | ・使用せず，患者ごとに清拭 ・環境清拭クロス：サラヤ社 （第四級アンモニウム塩溶液含有） | ・使用せず，患者ごとに清拭 ・環境清拭クロス：サラヤ社 （第四級アンモニウム塩溶液含有） | ・Protex ULTRA消毒Wipe （第四級アンモニウム塩溶液含有） | ・環境清拭クロス：サラヤ社 （第四級アンモニウム塩溶液含有） | ・サージカルマスク ・手袋 | ・区分なし | ・環境清拭クロス：サラヤ社 （第四級アンモニウム塩溶液含有） | ・出入口は常時開放 ・窓は適宜開放 | ・手指消毒は速乾性手指消毒剤（サラヤ サニサーラ）を常備（以前からのの取組） ・看護師同様に患者対応スタッフは携帯できるようポシェット併用を推奨 ・装置ごとに携帯用ポンプをProtex ULTRA消毒Wipeと共に配置 ・患者待合室の椅子は3密回避で隣席とならない様に椅子に貼り紙して間隔確保
病院 500床以上 | ・ディスポーザブル用の不織布製枕カバー | ・JMSディスポーザブル用シーツ | ・患者ごとに清拭 ・エタノールクロスもしくはイソプロピルアルコール ※アルコール禁の装置は，セイフキープ（花王）にて清掃 | ・エタノールクロスもしくはイソプロピルアルコール | ・サージカルマスク ＊発熱外来通過後やトリアージ後も疑いが濃厚でPCR結果未で検査が必要な場合には+ゴーグル，手袋，エプロン | ・基本的には区分けなし ・待合椅子は一つ間隔空ける | ・端末の操作前に必ず手指消毒 ・必要に応じてエタノールクロスもしくはイソプロピルアルコールにて清掃 | ・昼と夕に10～15分程度窓を開け換気 | ・生理検査部の総合受付ブースはビニールシートを貼り手元のみ開けている ・生理検査担当者全員がラビジェル（健栄製薬）をポシェットに入れ常備 ・検査前後や物品に触れる際には必ず手指消毒
クリニック 無床 | ・患者ごとに交換 ・防水シート：メディセオロールシーツ ・アルコール ・セイフキープ（第四級アンモニウム塩） | ・患者ごとに交換 ・防水シート(同左) ・その後アルコール | ・アルコール | ・アルコール | ・サージカルマスク ・手袋 ・フェイスシールド代用として花粉症予防用眼鏡 |  | ・アルコール | ・可能な限り開放 | ・ホワイトノイズマシンで開放による個人情報漏洩防止
クリニック 無床 | ・患者ごとに交換 ・メディカルシーツK防水シーツ：イワツキ社 ・アルコールタオル：白十字ショードックスーパー | ・使用せず患者ごとに清拭 ・アルコールタオル：白十字ショードックスーパー | ・アルコールタオル：白十字ショードックスーパー ※音響レンズを除いて清拭 | ・アルコールタオル：白十字ショードックスーパー | ・サージカルマスク |  | ・アルコールタオル：白十字ショードックスーパー | ・開放なし | ・手指消毒 ウエルフォーム（丸石製薬株式会社）
クリニック 無床 | ・患者ごとに交換 ・タオルで代用 | ・バスタオルで代用 | ・エタノールクロス | ・毎日終業時 ・エタノールクロス | ・サージカルマスク | ・区分なし | ・エタノールクロス：サラヤ社 | ・部屋の窓は可能な限り全開 | ・検査が集中しないように予約を調整
健診 | ・使用せず，受診者ごとに清拭 ・次亜塩素酸水 | ・使用せず，受診者ごとに清拭 ・次亜塩素酸水 | ・受診者ごとに清拭 ・アルコール綿（採血と同様） | ・受診者ごとに清拭 ・アルコール綿（採血と同様） | ・マスク ・フェイスシールド | ・区分なし
健診 | ・使用せず，受診者ごとに清拭 ・エタノールクロス ※エタノールクロスにて受診者毎に清拭 | ・使用せず，受診者ごとに清拭 ・エタノールクロス ※エタノールクロスにて受診者毎に清拭 | ・受診者ごとに清拭 ・エタノールクロス ※エタノールクロスにて受診者毎に清拭 | ・受診者ごとに清拭 ・エタノールクロス ※エタノールクロスにて受診者毎に清拭 | ・サージカルマスク ・手袋 ・必要に応じゴーグル使用 | ・健診は区分なし | ・エタノールクロス | ・検査終了後はドアを開放 構造上，困難ではあるが検査終了後はドアを開放しロビーからの風を入れるようにしている | ・受診者待機のロビーは密にならないよう間隔をあけて座る
健診 | ・使用せず ・受診者毎に次亜塩素酸水にて清拭 | ・使用せず ・受診者毎に次亜塩素酸水にて清拭 | ・アルコール綿（採血時使用と同じもの）にて受診者毎に清拭 | ・アルコール綿（採血時使用と同じもの）にて受診者毎に清拭 | ・マスク ・フェイスシールド | ・区分なし
健診 | ・使用せず ・受診者毎に次亜塩素酸水にて清拭 | ・使用せず ・受診者毎に次亜塩素酸水にて清拭 | ・70％エタノールで消毒 | ・70％エタノールで消毒 | ・サージカルマスク ・フェイスシールドまたはアイガード，手袋 | ・区分なし |  | ・受診者毎に1分換気（外気） | ・待ち座席は一人おきに座る
クリニック 無床 健診 | ・使用せず，受診者ごとに清拭 ・濃度60％以上のアルコールまたは0.1％次亜塩素酸ナトリウム溶液 ・または100ppm以上の次亜塩素水で受診者毎に清拭 | ・使用せず，受診者ごとに清拭 ・濃度60％以上のアルコールまたは0.1％次亜塩素酸ナトリウム溶液 ・または100ppm以上の次亜塩素水で受診者毎に清拭 | ・受診者ごとに清拭 ・各メーカー推奨の消毒方法（アルコール，次亜塩素酸ナトリウム溶液等） | ・受診者ごとに清拭 ・濃度60％以上のアルコールまたは0.1％次亜塩素酸ナトリウム溶液 ・または100ppm以上の次亜塩素水で受診者毎に清拭 | ・サージカルマスク ・手袋 ・必要に応じゴーグルまたはフェイスシールドを着用 | ・外来との共有部の一部を区分 | ・濃度60％以上のアルコールまたは0.1％次亜塩素酸ナトリウム溶液または100ppm以上の次亜塩素水で受診者毎に清拭 | ・出入口は常時開放 ・窓のある部屋は適宜開放 ・空調や空気清浄機のある部屋は常時作動 | ・待合室の椅子を減らし間隔をあける ・営業時間延長を検討
クリニック 無床 健診 | ・使用せず，受診者ごとに清拭 ・アルコール除菌シート | ・受診者ごとに交換 ・バスタオルで代用 ＋アルコール除菌シートにて受診者毎に清拭 | ・受診者ごとに清拭 ・アルコール除菌シート | ・午前と午後の終了後に清拭 ・アルコール除菌シート | ・サージカルマスク ・フェイスシールド | ・区分なし | ・アルコール除菌シートまたは次亜塩素酸ナトリウム | ・出入口ドアは常時開放し暗幕カーテンを設置 ・待合ロビーの窓を開放 | ・受診者待機のロビーは密にならないよう席の配置を工夫 ・間隔をあけて座れるよう予約人数を制限 ・健診前にすべての検査に関する問診を行い検査フロアでは検査のみ実施し検査時間や待合など滞在時間を短縮